{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,6],[5,0,5,4],[6,1,6,5],[7,0,9,6],[10,0,10,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件一：检验科专用电缆项目报价表"]
["序号","项目名称","单位","数量","单价","总价","备注"]
[1,"4*10+1平方电缆","米",66,null,null,"4根铜芯线*10平方毫米+1根零线地线"]
[2,"线槽","米",66,null,null,"电缆线槽"]
[3,"配电箱","个",2,null,null,"40A开关一个，32A开关一个，16A开关两个"]
["合计：",{"$nulls":4},0,"含税价格"]
["备注：","以上报价需包含人工费"]
["                                                 公司名称（加盖公章）\n                                      \n                                     联系人：\n\n                                       联系电话："]