{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["工程量清单","总说明","工程项目造价汇总表","单项工程造价汇总表","单位工程造价汇总表","分部分项工程量清单与计价表","总价措施项目清单与计价表","单价措施项目清单与计价表","其他项目清单与计价汇总表","暂列金额明细表","专业工程暂估价明细表","总承包服务费计价表","甲供材料一览表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[18,0,18,4],[19,0,19,4],[20,0,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,0,23,4],[24,0,24,4],[25,0,25,4],[26,0,26,2],[26,3,26,4],[27,0,29,4]]}
[""]
[""]
["检验科主电缆（引自配电房）改造工程"]
[""]
[""]
["工 程 量 清 单"]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
["招  标  人:","","","造价咨询人:",""]
["","(单位盖章)","","","(单位盖章或资质专用章)"]
[""]
[""]
[""]
["法定代表人\n或其授权人:","","","法定代表人\n或其授权人:",""]
["","(签字或盖章)","","","(签字或盖章)"]
[""]
[""]
[""]
["造价工程师:",""]
["","(签字盖专用章)"]
[""]
[""]
[""]
["编制时间：",null,null,"2022年07月22日"]
[""]

{"sheet":"总说明","index":1,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"merged":[[0,0,0,1],[2,0,2,1]]}
["总说明"]
["工程名称：检验科主电缆（引自配电房）改造工程","第1页 共1页"]

{"sheet":"工程项目造价汇总表","index":2,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,2],[6,0,6,1]]}
[""]
[""]
["工程项目造价汇总表"]
["工程名称:检验科主电缆（引自配电房）改造工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额(元)","其中:\n安全文明施工费(元)"]
["1","单项工程"]
["合  计"]

{"sheet":"单项工程造价汇总表","index":3,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,2],[6,0,6,1]]}
[""]
["单项工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：检验科主电缆（引自配电房）改造工程 单项工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单位工程名称","金额(元)"," 其中:\n安全文明施工费(元)"]
["1","安装工程"]
["合        计"]

{"sheet":"单位工程造价汇总表","index":4,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2],[2,0,2,1],[17,0,17,1]]}
["单位工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：检验科主电缆（引自配电房）改造工程  单项工程  安装工程",null,"第1页 共1页"]
["序号","汇 总 内 容","金 额(元)"]
["1","分部分项工程费"]
["1.1","电气工程"]
["1.2","水卫工程"]
["1.3","通风空调"]
["2","措施项目费"]
["2.1","总价措施项目费"]
["2.1.1","安全文明施工费"]
["2.1.2","其他总价措施费"]
["2.2","单价措施项目费"]
["3","其他项目费"]
["3.1","暂列金额"]
["3.2","专业工程暂估价"]
["3.3","总承包服务费"]
["合  计=1+2+3"]

{"sheet":"分部分项工程量清单与计价表","index":5,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,8],[2,9,2,10],[3,0,4,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[4,8,4,9],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,8,8,9],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,8,9,9],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,8,10,9],[11,0,11,1],[11,2,11,3],[11,8,11,9],[12,0,12,1],[12,2,12,3],[12,8,12,9],[13,0,13,1],[13,2,13,3],[13,8,13,9],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,8,14,9],[15,0,15,10],[16,0,16,10],[17,0,17,9]]}
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：检验科主电缆（引自配电房）改造工程",{"$nulls":8},"第1页 共1页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["单项工程",{"$nulls":10},"单项工程(17安装)"]
["安装工程",{"$nulls":10},"单位工程(17安装)"]
["电气工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["1",null,"030408001001",null,"电力电缆","(1)YJV\n(2)4*95+1*50\n(3)铜\n(4)0.4kV","m",{"v":60,"d":"60.000"},{"$nulls":3},""]
["2",null,"030408006001",null,"电力电缆头","(1)4*95+1*50\n(2)低压电缆头\n(3)0.4kV","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["3",null,"030408001002",null,"电力电缆","(1)YJV\n(2)4*70+1*35\n(3)铜\n(4)0.4kV","m",{"v":69,"d":"69.000"},{"$nulls":3},""]
["4",null,"030408006002",null,"电力电缆头","(1)4*70+1*35\n(2)低压电缆头\n(3)0.4kV","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["5",null,"030404017001",null,"配电箱","(1)配电箱\n(2)一个总开两个分开关\n(3)NM1-400、NM1-250、NM1-200","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["6",null,"030408001003",null,"电力电缆","(1)YJV\n(2)4*185+1*90\n(3)铜\n(4)0.4kV","m",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["7",null,"030408006003",null,"电力电缆头","(1)4*185+1*90\n(2)低压电缆头\n(3)0.4kV","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["水卫工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["通风空调",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["合        计",{"$nulls":10},""]

{"sheet":"总价措施项目清单与计价表","index":6,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,3],[8,0,8,3]]}
["总价措施项目清单与计价表"]
[""]
["工程名称：检验科主电缆（引自配电房）改造工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计 算 基 础\n(元)","费    率(%)","金    额(元)"]
["1","安全文明施工费"]
["2","其他总价措施费"]
["3","防尘喷雾措施费"]
["4","疫情常态化防控措施费"]
["合    计"]

{"sheet":"单价措施项目清单与计价表","index":7,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,8],[2,9,2,10],[3,0,4,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[4,8,4,9],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[10,0,10,9]]}
["单价措施项目清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：检验科主电缆（引自配电房）改造工程",{"$nulls":8},"第1页 共1页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["单项工程",{"$nulls":10},"单项工程(17安装)"]
["安装工程",{"$nulls":10},"单位工程(17安装)"]
["电气工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["水卫工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["通风空调",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["合       计",{"$nulls":10},""]

{"sheet":"其他项目清单与计价汇总表","index":8,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,2],[7,0,7,1]]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
[""]
["工程名称：检验科主电缆（引自配电房）改造工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)","备注"]
["1","暂列金额",null,""]
["2","专业工程暂估价",null,""]
["3","总承包服务费",null,""]
["合    计",null,null,"——"]

{"sheet":"暂列金额明细表","index":9,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,0,11,1],[11,2,11,3]]}
["暂列金额明细表"]
[""]
["工程名称：检验科主电缆（引自配电房）改造工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)",null,"备  注"]
["1","设计变更和现场签证暂列金额",null,null,""]
["2","优质工程增加费",null,null,""]
["3","缩短定额工期增加费",null,null,""]
["4","发包人检测费",null,null,""]
["5","工程噪音超标排污费",null,null,""]
["6","渣土收纳费",null,null,""]
["7","加固工程检测费用",null,null,""]
["合    计",{"$nulls":3},"——"]

{"sheet":"专业工程暂估价明细表","index":10,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[3,2,3,3],[4,0,4,1],[4,2,4,3]]}
["专业工程暂估价明细表"]
[""]
["工程名称：检验科主电缆（引自配电房）改造工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)",null,"备  注"]
["合    计",{"$nulls":3},"——"]

{"sheet":"总承包服务费计价表","index":11,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,3],[4,0,4,3]]}
["总承包服务费计价表"]
[""]
["工程名称：检验科主电缆（引自配电房）改造工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计算基础(元)","费率(%)","金额(元)"]
["合    计"]

{"sheet":"甲供材料一览表","index":12,"n_rows":5,"n_cols":12,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,9],[2,10,2,11],[4,0,4,6]]}
["甲供材料一览表"]
[""]
["工程名称：检验科主电缆（引自配电房）改造工程预算审核",{"$nulls":9},"第1页 共1页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价(元)","合价(元)","质量等级","供应时间","送达地点","备注"]
["甲供材料费合计(元)",{"$nulls":7},"---","---","---","---"]