{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["工程量清单","总说明","工程项目造价汇总表","单项工程造价汇总表","单位工程造价汇总表","分部分项工程量清单与计价表","总价措施项目清单与计价表","单价措施项目清单与计价表","其他项目清单与计价汇总表","暂列金额明细表","专业工程暂估价明细表","总承包服务费计价表","甲供材料一览表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[18,0,18,4],[19,0,19,4],[20,0,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,0,23,4],[24,0,24,4],[25,0,25,4],[26,0,26,2],[26,3,26,4],[27,0,29,4]]}
[""]
[""]
["福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程工程"]
[""]
[""]
["工 程 量 清 单"]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
["招  标  人:","","","造价咨询人:",""]
["","(单位盖章)","","","(单位盖章或资质专用章)"]
[""]
[""]
[""]
["法定代表人\n或其授权人:","","","法定代表人\n或其授权人:",""]
["","(签字或盖章)","","","(签字或盖章)"]
[""]
[""]
[""]
["造价工程师:",""]
["","(签字盖专用章)"]
[""]
[""]
[""]
["编制时间：",null,null,"2023年02月13日"]
[""]

{"sheet":"总说明","index":1,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"merged":[[0,0,0,1],[2,0,2,1]]}
["总说明"]
["工程名称：福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程","第1页 共1页"]

{"sheet":"工程项目造价汇总表","index":2,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,2],[6,0,6,1]]}
[""]
[""]
["工程项目造价汇总表"]
["工程名称:福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额(元)","其中:\n安全文明施工费(元)"]
["1","单项工程"]
["合  计"]

{"sheet":"单项工程造价汇总表","index":3,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,2],[6,0,6,1]]}
[""]
["单项工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程  单项工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单位工程名称","金额(元)"," 其中:\n安全文明施工费(元)"]
["1","安装工程"]
["合        计"]

{"sheet":"单位工程造价汇总表","index":4,"n_rows":19,"n_cols":3,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2],[2,0,2,1],[18,0,18,1]]}
["单位工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程  单项工程  安装工程",null,"第1页 共1页"]
["序号","汇 总 内 容","金 额(元)"]
["1","分部分项工程费"]
["1.1","门诊综合楼6楼"]
["1.2","病房综合楼8楼"]
["2","措施项目费"]
["2.1","总价措施项目费"]
["2.1.1","安全文明施工费"]
["2.1.2","其他总价措施费"]
["2.1.3","防尘喷雾措施费"]
["2.1.4","疫情常态化防控措施费"]
["2.2","单价措施项目费"]
["3","其他项目费"]
["3.1","暂列金额"]
["3.2","专业工程暂估价"]
["3.3","总承包服务费"]
["合  计=1+2+3"]

{"sheet":"分部分项工程量清单与计价表","index":5,"n_rows":54,"n_cols":12,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,8],[2,9,2,10],[3,0,4,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[4,8,4,9],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,8,8,9],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,8,9,9],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,8,10,9],[11,0,11,1],[11,2,11,3],[11,8,11,9],[12,0,12,1],[12,2,12,3],[12,8,12,9],[13,0,13,1],[13,2,13,3],[13,8,13,9],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,8,14,9],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,8,15,9],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[16,8,16,9],[17,0,17,1],[17,2,17,3],[17,8,17,9],[18,0,18,10],[19,0,19,10],[20,0,20,8],[20,9,20,10],[21,0,22,1],[21,2,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,8,21,10],[22,8,22,9],[23,0,23,1],[23,2,23,3],[23,8,23,9],[24,0,24,1],[24,2,24,3],[24,8,24,9],[25,0,25,1],[25,2,25,3],[25,8,25,9],[26,0,26,1],[26,2,26,3],[26,8,26,9],[27,0,27,1],[27,2,27,3],[27,8,27,9],[28,0,28,1],[28,2,28,3],[28,8,28,9],[29,0,29,1],[29,2,29,3],[29,8,29,9],[30,0,30,10],[31,0,31,1],[31,2,31,3],[31,8,31,9],[32,0,32,1],[32,2,32,3],[32,8,32,9],[33,0,33,1],[33,2,33,3],[33,8,33,9],[34,0,34,10],[35,0,35,10],[36,0,36,8],[36,9,36,10],[37,0,38,1],[37,2,38,3],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[37,7,38,7],[37,8,37,10],[38,8,38,9],[39,0,39,1],[39,2,39,3],[39,8,39,9],[40,0,40,1],[40,2,40,3],[40,8,40,9],[41,0,41,1],[41,2,41,3],[41,8,41,9],[42,0,42,1],[42,2,42,3],[42,8,42,9],[43,0,43,1],[43,2,43,3],[43,8,43,9],[44,0,44,1],[44,2,44,3],[44,8,44,9],[45,0,45,1],[45,2,45,3],[45,8,45,9],[46,0,46,1],[46,2,46,3],[46,8,46,9],[47,0,47,1],[47,2,47,3],[47,8,47,9],[48,0,48,1],[48,2,48,3],[48,8,48,9],[49,0,49,1],[49,2,49,3],[49,8,49,9],[50,0,50,1],[50,2,50,3],[50,8,50,9],[51,0,51,1],[51,2,51,3],[51,8,51,9],[52,0,52,1],[52,2,52,3],[52,8,52,9],[53,0,53,9]]}
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程",{"$nulls":8},"第1页 共3页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["单项工程",{"$nulls":10},"单项工程(17安装)"]
["安装工程",{"$nulls":10},"单位工程(17安装)"]
["门诊综合楼6楼",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["1",null,"030404017001",null,"配电箱","(1)规格:一个总开，3个分开关，30*3铜排1.5米，铜接头30个，50平方线8米，35平方线8米，绝缘子、螺丝等配件\n(2)名称:配电箱\n(3)型号:NM1-225、NM1-180、NM1-100、NM1-80（备用）","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["2",null,"030408001001",null,"电力电缆","(1)型号:YJV\n(2)规格:4*120+1*70\n(3)材质:铜\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.4\n(6)桥架内","m",{"v":30,"d":"30.000"},{"$nulls":3},""]
["3",null,"030411003001",null,"桥架盖板","(1)材质:钢质\n(2)规格:400*150\n(3)类型:直接式\n(4)名称:桥架盖板","m",{"v":30,"d":"30.000"},{"$nulls":3},""]
["4",null,"030408006005",null,"电力电缆头","(1)规格:4*120+1*70\n(2)名称:电力电缆头\n(3)电压等级(kV):0.4","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["5",null,"030411005001",null,"接线端子","(1)规格:70平方\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":10,"d":"10.000"},{"$nulls":3},""]
["6",null,"030411005002",null,"接线端子","(1)规格:120平方\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["7",null,"030402004001",null,"塑料外壳式断路器","(1)名称:塑料外壳式断路器\n(2)型号:VCS或XT3\n(3)容量(A):225\n(4)安装部位:双电源柜\n(5)电压等级(kV):0.4","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["8",null,"030402004002",null,"塑料外壳式断路器","(1)塑壳断路器拆除","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["9",null,"030411003002",null,"桥架","(1)规格:200*150*1.2\n(2)接地要求:配吊杆2付","m",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["10",null,"030408001004",null,"电力电缆","(1)型号:YJV\n(2)规格:4*70+1*35\n(3)材质:铜芯\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.4\n(6)敷设方式、部位:桥架内","m",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程",{"$nulls":8},"第2页 共3页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["11",null,"030408006006",null,"电力电缆头","(1)规格:4*70+1*35\n(2)名称:电力电缆头\n(3)电压等级(kV):0.4","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["12",null,"030411005006",null,"接线端子","(1)规格:35平方\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":10,"d":"10.000"},{"$nulls":3},""]
["13",null,"030414015001",null,"电缆试验","","次/根/点",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["14",null,"030414002001",null,"送配电装置系统","","系统",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["15",null,"030408001005",null,"电力电缆","(1)型号:YJV\n(2)规格:4*35+1*16\n(3)材质:铜芯\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.4\n(6)竖井","m",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["16",null,"030411005009",null,"接线端子","","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["17",null,"030408006007",null,"电力电缆头","(1)规格:4*35+1*16\n(2)名称:电力电缆头\n(3)电压等级(kV):0.4","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["病房综合楼8楼",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["18",null,"030404004001",null,"动力柜","(1)规格:800*400*2200，拆除进线电缆，拆除进线开关1台，拆除出线开关9台，拆除所有开关的进出线铝排、线缆。新装630A进线开关1台，安装原有出线开关9台，新装315A出线开关一台，新装250A出线开关一台。将原来铝排全部更换成铜排，重新制作安装所有开关的连接铜排，包括主排，汇流排及支排，重新连接所有开关的出线线缆。制作安装开关固定支架1副。因位置受限，施工难度较大。\n(2)名称:动力柜","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["19",null,"030408001002",null,"电力电缆","(1)型号:YJV\n(2)规格:4*150+1*70\n(3)材质:铜\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.4\n(6)敷设方式、部位:竖井内","m",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":3},""]
["20",null,"030408001003",null,"电力电缆","(1)型号:YJV\n(2)规格:4*35+1*16\n(3)材质:铜\n(4)名称:电力电缆","m",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程",{"$nulls":8},"第3页 共3页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","(5)电压等级(kV):0.4\n(6)敷设方式、部位:竖井内","",{"$nulls":4},""]
["21",null,"011615001001",null,"开孔（打洞）","","个",{"v":18,"d":"18.000"},{"$nulls":3},""]
["22",null,"030408006003",null,"电力电缆头","(1)规格:4*150+1*70\n(2)名称:电力电缆头\n(3)电压等级(kV):0.4","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["23",null,"030408006004",null,"电力电缆头","(1)规格:4*35+1*16\n(2)名称:电力电缆头\n(3)电压等级(kV):0.4","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["24",null,"030411005003",null,"接线端子","(1)规格:150\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["25",null,"030411005007",null,"接线端子","(1)规格:35平方\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["26",null,"030411005008",null,"接线端子","(1)规格:16平方\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["27",null,"030411005005",null,"接线端子","(1)规格:70\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["28",null,"030402004003",null,"塑料外壳式断路器","(1)名称:塑料外壳式断路器\n(2)型号:NM1\n(3)容量(A):315\n(4)电压等级(kV):0.4","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["29",null,"030402004004",null,"塑料外壳式断路器","(1)名称:塑料外壳式断路器\n(2)型号:NM1\n(3)容量(A):250\n(4)电压等级(kV):0.4","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["30",null,"080801012001",null,"铜母排","(1)名称:铜排（镀锡）\n(2)规格:60*6","m",{"v":6,"d":"6.000"},{"$nulls":3},""]
["31",null,"080801012002",null,"铜母排","(1)名称:铜排（镀锡）\n(2)规格:30*4","m",{"v":6,"d":"6.000"},{"$nulls":3},""]
["32",null,"030414015002",null,"电缆试验","","次/根/点",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["33",null,"030414002002",null,"送配电装置系统","","系统",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["合        计",{"$nulls":10},""]

{"sheet":"总价措施项目清单与计价表","index":6,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,3],[8,0,8,3]]}
["总价措施项目清单与计价表"]
[""]
["工程名称：福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计 算 基 础\n(元)","费    率(%)","金    额(元)"]
["1","安全文明施工费"]
["2","其他总价措施费"]
["3","防尘喷雾措施费"]
["4","疫情常态化防控措施费"]
["合    计"]

{"sheet":"单价措施项目清单与计价表","index":7,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,8],[2,9,2,10],[3,0,4,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[4,8,4,9],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,8,8,9],[9,0,9,10],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,8,10,9],[11,0,11,9]]}
["单价措施项目清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程",{"$nulls":8},"第1页 共1页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["单项工程",{"$nulls":10},"单项工程(17安装)"]
["安装工程",{"$nulls":10},"单位工程(17安装)"]
["门诊综合楼6楼",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["1",null,"031301017001",null,"脚手架搭拆","","项",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["病房综合楼8楼",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["2",null,"031301017002",null,"脚手架搭拆","","项",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["合       计",{"$nulls":10},""]

{"sheet":"其他项目清单与计价汇总表","index":8,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,2],[7,0,7,1]]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
[""]
["工程名称：福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)","备注"]
["1","暂列金额",null,""]
["2","专业工程暂估价",null,""]
["3","总承包服务费",null,""]
["合    计",null,null,"——"]

{"sheet":"暂列金额明细表","index":9,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,0,11,1],[11,2,11,3]]}
["暂列金额明细表"]
[""]
["工程名称：福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)",null,"备  注"]
["1","设计变更和现场签证暂列金额",null,null,""]
["2","优质工程增加费",null,null,""]
["3","缩短定额工期增加费",null,null,""]
["4","发包人检测费",null,null,""]
["5","工程噪音超标排污费",null,null,""]
["6","渣土收纳费",null,null,""]
["7","加固工程检测费用",null,null,""]
["合    计",{"$nulls":3},"——"]

{"sheet":"专业工程暂估价明细表","index":10,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[3,2,3,3],[4,0,4,1],[4,2,4,3]]}
["专业工程暂估价明细表"]
[""]
["工程名称：福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)",null,"备  注"]
["合    计",{"$nulls":3},"——"]

{"sheet":"总承包服务费计价表","index":11,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,3],[4,0,4,3]]}
["总承包服务费计价表"]
[""]
["工程名称：福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计算基础(元)","费率(%)","金额(元)"]
["合    计"]

{"sheet":"甲供材料一览表","index":12,"n_rows":5,"n_cols":12,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,9],[2,10,2,11],[4,0,4,6]]}
["甲供材料一览表"]
[""]
["工程名称：福建省级机关医院ICU、手术室进线主电缆改造工程",{"$nulls":9},"第1页 共1页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价(元)","合价(元)","质量等级","供应时间","送达地点","备注"]
["甲供材料费合计(元)",{"$nulls":7},"---","---","---","---"]