{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["工程量清单","工程项目造价汇总表","单项工程造价汇总表","单位工程造价汇总表","分部分项工程量清单与计价表","分部分项工程量清单与计价表(含定额)","总价措施项目清单与计价表","单价措施项目清单与计价表","其他项目清单与计价汇总表","暂列金额明细表","专业工程暂估价明细表","总承包服务费计价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[18,0,18,4],[19,0,19,4],[20,0,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,0,23,4],[24,0,24,4],[25,0,25,4],[26,0,26,2],[26,3,26,4],[27,0,29,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[""]
[""]
["病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目"]
[""]
[""]
["工 程 量 清 单"]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
["招  标  人:","","","造价咨询人:",""]
["","(单位盖章)","","","(单位盖章或资质专用章)"]
[""]
[""]
[""]
["法定代表人\n或其授权人:","","","法定代表人\n或其授权人:",""]
["","(签字或盖章)","","","(签字或盖章)"]
[""]
[""]
[""]
["造价工程师:",""]
["","(签字盖专用章)"]
[""]
[""]
[""]
["编制时间：",null,null,""]
[""]

{"sheet":"工程项目造价汇总表","index":1,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,2],[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[""]
[""]
["工程项目造价汇总表"]
["工程名称:病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额(元)","其中:\n安全文明施工费(元)"]
["1","单项工程"]
["合  计"]

{"sheet":"单项工程造价汇总表","index":2,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,2],[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[""]
["单项工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目  单项工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单位工程名称","金额(元)"," 其中:\n安全文明施工费(元)"]
["1","安装工程"]
["合        计"]

{"sheet":"单位工程造价汇总表","index":3,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2],[2,0,2,1],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单位工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目  单项工程  安装工程",null,"第1页 共1页"]
["序号","汇 总 内 容","金 额(元)"]
["1","分部分项工程费"]
["1.1","配电房至负一楼"]
["2","措施项目费"]
["2.1","总价措施项目费"]
["2.1.1","安全文明施工费"]
["2.1.2","其他总价措施费"]
["2.1.3","防尘喷雾措施费"]
["2.1.4","疫情常态化防控措施费"]
["2.2","单价措施项目费"]
["3","其他项目费"]
["3.1","暂列金额"]
["3.2","专业工程暂估价"]
["3.3","总承包服务费"]
["合  计=1+2+3"]

{"sheet":"分部分项工程量清单与计价表","index":4,"n_rows":33,"n_cols":12,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,8],[2,9,2,10],[3,0,4,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[4,8,4,9],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,8,8,9],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,8,9,9],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,8,10,9],[11,0,11,1],[11,2,11,3],[11,8,11,9],[12,0,12,1],[12,2,12,3],[12,8,12,9],[13,0,13,1],[13,2,13,3],[13,8,13,9],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,8,14,9],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,8,15,9],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[16,8,16,9],[17,0,17,1],[17,2,17,3],[17,8,17,9],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,8,18,9],[19,0,19,1],[19,2,19,3],[19,8,19,9],[20,0,20,1],[20,2,20,3],[20,8,20,9],[21,0,21,1],[21,2,21,3],[21,8,21,9],[22,0,22,10],[23,0,23,10],[24,0,24,8],[24,9,24,10],[25,0,26,1],[25,2,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[25,6,26,6],[25,7,26,7],[25,8,25,10],[26,8,26,9],[27,0,27,1],[27,2,27,3],[27,8,27,9],[28,0,28,1],[28,2,28,3],[28,8,28,9],[29,0,29,1],[29,2,29,3],[29,8,29,9],[30,0,30,1],[30,2,30,3],[30,8,30,9],[31,0,31,1],[31,2,31,3],[31,8,31,9],[32,0,32,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目",{"$nulls":8},"第1页 共2页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["单项工程",{"$nulls":10},"单项工程(17安装)"]
["安装工程",{"$nulls":10},"单位工程(17安装)"]
["配电房至负一楼",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["1",null,"030408001002",null,"电力电缆","(1)型号:WDZBYJV\n(2)规格:4*150+1*70\n(3)材质:铜\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.4\n(6)敷设方式、部位:桥架内","m",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":3},""]
["2",null,"030408001003",null,"电力电缆","(1)型号:WDZBYJV\n(2)规格:4*35+1*16\n(3)材质:铜\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.4\n(6)敷设方式、部位:桥架内","m",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":3},""]
["3",null,"011615001001",null,"开孔（打洞）","","个",{"v":6,"d":"6.000"},{"$nulls":3},""]
["4",null,"030408006003",null,"中间电缆头","(1)规格:4*150+1*70\n(2)名称:中间电缆头\n(3)电压等级(kV):0.4","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["5",null,"030408006004",null,"电力电缆终端头","(1)规格:4*35+1*16\n(2)名称:电力电缆头\n(3)电压等级(kV):0.4","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["6",null,"040803006001",null,"电缆中间头","(1)规格:4*35+1*16\n(2)名称:中间电缆头\n(3)电压(kV):0.4","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["7",null,"030408006008",null,"电力电缆终端头","(1)规格:4*150+1*70\n(2)名称:电力电缆头\n(3)电压等级(kV):0.4","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["8",null,"030411005003",null,"接线端子","(1)规格:150\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["9",null,"030411005007",null,"接线端子","(1)规格:35平方\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["10",null,"030411005008",null,"接线端子","(1)规格:16平方\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["11",null,"030411005005",null,"接线端子","(1)规格:70\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["12",null,"031001004003",null,"铜管","(1)规格、压力等级:35平方","m",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["13",null,"031001004004",null,"铜管","(1)规格、压力等级:150平方","m",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["14",null,"031001004005",null,"铜管","(1)规格、压力等级:16平方","m",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目",{"$nulls":8},"第2页 共2页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["15",null,"031001004006",null,"铜管","(1)规格、压力等级:70平方","m",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["16",null,"030411003003",null,"桥架","(1)材质:防火\n(2)规格:300*150*15\n(3)名称:桥架","m",{"v":37,"d":"37.000"},{"$nulls":3},""]
["17",null,"030410002001",null,"横担组装","","组",{"v":19,"d":"19.000"},{"$nulls":3},""]
["18",null,"080807009001",null,"支架、吊架","","套/t",{"v":19,"d":"19.000"},{"$nulls":3},""]
["19",null,"030413005002",null,"人工","","个",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["合        计",{"$nulls":10},""]

{"sheet":"分部分项工程量清单与计价表(含定额)","index":5,"n_rows":61,"n_cols":10,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,6],[2,7,2,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[4,6,4,7],[5,0,5,8],[6,0,6,8],[7,0,7,8],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[17,6,17,7],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[20,6,20,7],[21,6,21,7],[22,6,22,7],[23,6,23,7],[24,0,24,8],[25,0,25,8],[26,0,26,6],[26,7,26,8],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[27,6,27,8],[28,6,28,7],[29,6,29,7],[30,6,30,7],[31,6,31,7],[32,6,32,7],[33,6,33,7],[34,6,34,7],[35,6,35,7],[36,6,36,7],[37,6,37,7],[38,6,38,7],[39,6,39,7],[40,6,40,7],[41,6,41,7],[42,6,42,7],[43,6,43,7],[44,6,44,7],[45,6,45,7],[46,6,46,7],[47,6,47,7],[48,6,48,7],[49,6,49,7],[50,6,50,7],[51,6,51,7],[52,6,52,7],[53,0,53,8],[54,0,54,8],[55,0,55,6],[55,7,55,8],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,57,2],[56,3,57,3],[56,4,57,4],[56,5,57,5],[56,6,56,8],[57,6,57,7],[58,6,58,7],[59,6,59,7],[60,0,60,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":8},""]
["",{"$nulls":8},""]
["工程名称：病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目",{"$nulls":6},"第1页 共3页",null,""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价",""]
["单项工程",{"$nulls":8},"单项工程(17安装)"]
["安装工程",{"$nulls":8},"单位工程(17安装)"]
["配电房至负一楼",{"$nulls":8},"分项工程(17安装)"]
["1","030408001002","电力电缆","(1)型号:WDZBYJV\n(2)规格:4*150+1*70\n(3)材质:铜\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.4\n(6)敷设方式、部位:桥架内","m",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":3},""]
["1.1","30409141T","室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤240mm2) 五芯电力电缆敷设","","m",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":3},""]
["1.2","BG-401","电气设备超高增加费 建筑层数≦12层 檐高≦40m","","元",12.298,{"$nulls":3},""]
["2","030408001003","电力电缆","(1)型号:WDZBYJV\n(2)规格:4*35+1*16\n(3)材质:铜\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.4\n(6)敷设方式、部位:桥架内","m",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":3},""]
["2.1","30409137T","室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆敷设","","m",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":3},""]
["2.2","BG-401","电气设备超高增加费 建筑层数≦12层 檐高≦40m","","元",4.732,{"$nulls":3},""]
["3","011615001001","开孔（打洞）","","个",{"v":6,"d":"6.000"},{"$nulls":3},""]
["3.1","00011011T","打洞","","个",{"v":6,"d":"6.000"},{"$nulls":3},""]
["4","030408006003","中间电缆头","(1)规格:4*150+1*70\n(2)名称:中间电缆头\n(3)电压等级(kV):0.4","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["4.1","30409205T","1KV以下热缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤240mm2) 五芯电力电缆头制作安装","","个",{"$nulls":4},""]
["4.2","30409249T","1KV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤240mm2) 五芯电力电缆头制作安装","","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["5","030408006004","电力电缆终端头","(1)规格:4*35+1*16\n(2)名称:电力电缆头\n(3)电压等级(kV):0.4","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["5.1","30409245T","1KV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装","","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["6","040803006001","电缆中间头","(1)规格:4*35+1*16\n(2)名称:中间电缆头\n(3)电压(kV):0.4","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["6.1","30409201T","1KV以下热缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装","","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["7","030408006008","电力电缆终端头","(1)规格:4*150+1*70\n(2)名称:电力电缆头\n(3)电压等级(kV):0.4","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":8},""]
["",{"$nulls":8},""]
["工程名称：病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目",{"$nulls":6},"第2页 共3页",null,""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价",""]
["7.1","30409249T","1KV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤240mm2) 五芯电力电缆头制作安装","","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["8","030411005003","接线端子","(1)规格:150\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["8.1","30404030T","压铜接线端子(导线截面≤185mm2)","","个",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["9","030411005007","接线端子","(1)规格:35平方\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["9.1","30404027","压铜接线端子(导线截面≤35mm2)","","个",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["10","030411005008","接线端子","(1)规格:16平方\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["10.1","30404026","压铜接线端子(导线截面≤16mm2)","","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["11","030411005005","接线端子","(1)规格:70\n(2)材质:铜\n(3)名称:铜接耳","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["11.1","30404028T","压铜接线端子(导线截面≤70mm2)","","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["12","031001004003","铜管","(1)规格、压力等级:35平方","m",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["12.1","31001141T","室内(铜管(卡压连接) 外径18mm以内)","","m",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["13","031001004004","铜管","(1)规格、压力等级:150平方","m",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["13.1","31001142T","室内(铜管(卡压连接) 外径22mm以内)","","m",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["14","031001004005","铜管","(1)规格、压力等级:16平方","m",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["14.1","31001141T","室内(铜管(卡压连接) 外径18mm以内)","","m",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["15","031001004006","铜管","(1)规格、压力等级:70平方","m",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["15.1","31001141T","室内(铜管(卡压连接) 外径18mm以内)","","m",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["16","030411003003","桥架","(1)材质:防火\n(2)规格:300*150*15\n(3)名称:桥架","m",{"v":37,"d":"37.000"},{"$nulls":3},""]
["16.1","30409122T","防火桥架安装(防火桥架 宽+高≤400mm)","","m",{"v":37,"d":"37.000"},{"$nulls":3},""]
["17","030410002001","横担组装","","组",{"v":19,"d":"19.000"},{"$nulls":3},""]
["17.1","30411224T","1KV及以下横担安装(铁、木横担 二线)","","组",{"v":19,"d":"19.000"},{"$nulls":3},""]
["18","080807009001","支架、吊架","","套/t",{"v":19,"d":"19.000"},{"$nulls":3},""]
["18.1","30807001","管道支吊架制作安装(一般管架)","","kg",{"v":19,"d":"19.000"},{"$nulls":3},""]
["19","030413005002","人工","","个",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":8},""]
["",{"$nulls":8},""]
["工程名称：病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目",{"$nulls":6},"第3页 共3页",null,""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价",""]
["19.1","00190080","综合用工(市场)","","工日",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["19.2","00190140","综合用工(市场)","","工日",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["合       计",{"$nulls":8},""]

{"sheet":"总价措施项目清单与计价表","index":6,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,3],[8,0,8,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表"]
[""]
["工程名称：病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计 算 基 础\n(元)","费    率(%)","金    额(元)"]
["1","安全文明施工费"]
["2","其他总价措施费"]
["3","防尘喷雾措施费"]
["4","疫情常态化防控措施费"]
["合    计"]

{"sheet":"单价措施项目清单与计价表","index":7,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,8],[2,9,2,10],[3,0,4,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[4,8,4,9],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,8,8,9],[9,0,9,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单价措施项目清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目",{"$nulls":8},"第1页 共1页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["单项工程",{"$nulls":10},"单项工程(17安装)"]
["安装工程",{"$nulls":10},"单位工程(17安装)"]
["配电房至负一楼",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["1",null,"031301017002",null,"脚手架搭拆","","项",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["合       计",{"$nulls":10},""]

{"sheet":"其他项目清单与计价汇总表","index":8,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,2],[7,0,7,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
[""]
["工程名称：病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)","备注"]
["1","暂列金额",null,""]
["2","专业工程暂估价",null,""]
["3","总承包服务费",null,""]
["合    计",null,null,"——"]

{"sheet":"暂列金额明细表","index":9,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,0,11,1],[11,2,11,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表"]
[""]
["工程名称：病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)",null,"备  注"]
["1","设计变更和现场签证暂列金额",null,null,""]
["2","优质工程增加费",null,null,""]
["3","缩短定额工期增加费",null,null,""]
["4","发包人检测费",null,null,""]
["5","工程噪音超标排污费",null,null,""]
["6","渣土收纳费",null,null,""]
["7","加固工程检测费用",null,null,""]
["合    计",{"$nulls":3},"——"]

{"sheet":"专业工程暂估价明细表","index":10,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[3,2,3,3],[4,0,4,1],[4,2,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["专业工程暂估价明细表"]
[""]
["工程名称：病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)",null,"备  注"]
["合    计",{"$nulls":3},"——"]

{"sheet":"总承包服务费计价表","index":11,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,3],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总承包服务费计价表"]
[""]
["工程名称：病房楼负一层配电间至总配电房电缆铺设项目",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计算基础(元)","费率(%)","金额(元)"]
["合    计"]