{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":18,"sheets":["工程量清单(1.1)","总说明(1.1)","工程项目造价汇总表(1.1)","工程项目造价汇总表(含分项)(1.1)","单项工程造价汇总表(1.1)","单项工程造价汇总表(含分项)(1.1)","单位工程造价汇总表(1.1)","单位工程造价汇总表(含细项)(1.1)","分部分项工程量清单与计价表(1.1)","分部分项工程量清单与计价表(含定额)(1.1)","总价措施项目清单与计价表(1.1)","单价措施项目清单与计价表(1.1)","单价措施项目清单与计价表(含定额)(1.1)","其他项目清单与计价汇总表(1.1)","暂列金额明细表(1.1)","专业工程暂估价明细表(1.1)","总承包服务费计价表(1.1)","甲供材料一览表(1.1)"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单(1.1)","index":0,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[18,0,18,4],[19,0,19,4],[20,0,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,0,23,4],[24,0,24,4],[25,0,25,4],[26,0,26,2],[26,3,26,4],[27,0,29,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[""]
[""]
["门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目工程"]
[""]
[""]
["工 程 量 清 单"]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
["招  标  人:","","","造价咨询人:",""]
["","(单位盖章)","","","(单位盖章或资质专用章)"]
[""]
[""]
[""]
["法定代表人\n或其授权人:","","","法定代表人\n或其授权人:",""]
["","(签字或盖章)","","","(签字或盖章)"]
[""]
[""]
[""]
["造价工程师:",""]
["","(签字盖专用章)"]
[""]
[""]
[""]
["编制时间：",null,null,""]
[""]

{"sheet":"总说明(1.1)","index":1,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"merged":[[0,0,0,1],[2,0,2,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总说明"]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目","第1页 共1页"]

{"sheet":"工程项目造价汇总表(1.1)","index":2,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,2],[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[""]
[""]
["工程项目造价汇总表"]
["工程名称:门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额(元)","其中:\n安全文明施工费(元)"]
["1","单项工程"]
["合  计"]

{"sheet":"工程项目造价汇总表(含分项)(1.1)","index":3,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"merged":[[0,1,0,4],[1,1,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,3],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,0,10,1],[10,3,10,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["",""]
["",""]
["工程项目造价汇总表"]
["工程名称:门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额(元)","其中:安全文明施工费(元)"]
["1","单项工程"]
["1.1","    门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目"]
["","        一楼"]
["","        二楼"]
["","        三楼"]
["合  计"]

{"sheet":"单项工程造价汇总表(1.1)","index":4,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,2],[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[""]
["单项工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目  单项工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单位工程名称","金额(元)"," 其中:\n安全文明施工费(元)"]
["1","门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目"]
["合        计"]

{"sheet":"单项工程造价汇总表(含分项)(1.1)","index":5,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,2,0,3],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,3],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,0,9,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","","",null,""]
["单项工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目  单项工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","单位工程名称",null,"金额(元)","其中:\n安全文明施工费\n(元)"]
["1","门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目"]
["","    一楼"]
["","    二楼"]
["","    三楼"]
["合        计"]

{"sheet":"单位工程造价汇总表(1.1)","index":6,"n_rows":20,"n_cols":3,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2],[2,0,2,1],[19,0,19,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单位工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目  单项工程  门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",null,"第1页 共1页"]
["序号","汇 总 内 容","金 额(元)"]
["1","分部分项工程费"]
["1.1","一楼"]
["1.2","二楼"]
["1.3","三楼"]
["2","措施项目费"]
["2.1","总价措施项目费"]
["2.1.1","安全文明施工费"]
["2.1.2","其他总价措施费"]
["2.1.3","防尘喷雾措施费"]
["2.1.4","疫情常态化防控措施费"]
["2.2","单价措施项目费"]
["3","其他项目费"]
["3.1","暂列金额"]
["3.2","专业工程暂估价"]
["3.3","总承包服务费"]
["合  计=1+2+3"]

{"sheet":"单位工程造价汇总表(含细项)(1.1)","index":7,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单位工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目  单项工程  门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","汇 总 内 容","计算基数","费率(%)","金 额(元)"]
["1","分部分项工程费","",0]
["1.1","一楼","",0]
["1.2","二楼","",0]
["1.3","三楼","",0]
["2","措施项目费","",0]
["2.1","总价措施项目费","",0]
["2.1.1","安全文明施工费","",0]
["2.1.2","其他总价措施费","",0]
["2.1.3","防尘喷雾措施费","",0]
["2.1.4","疫情常态化防控措施费","",0]
["2.2","单价措施项目费","",0]
["3","其他项目费","",0]
["3.1","暂列金额","",0]
["3.2","专业工程暂估价","",0]
["3.3","总承包服务费","",0]
["4","总造价","",0]
["","人工费合计","",0]
["","材料费合计","",0]
["","其中主材费合计","",0]
["","其中工程设备费合计","",0]
["","其中甲供材料费含税合计","",0]
["","施工机具使用费","",0]
["","企业管理费合计","",0]
["","利润合计","",0]
["","规费合计","",0]
["","税金合计","",0]

{"sheet":"分部分项工程量清单与计价表(1.1)","index":8,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,8],[2,9,2,10],[3,0,4,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[4,8,4,9],[5,0,5,10],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,8,8,9],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,8,9,9],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,8,10,9],[11,0,11,1],[11,2,11,3],[11,8,11,9],[12,0,12,1],[12,2,12,3],[12,8,12,9],[13,0,13,1],[13,2,13,3],[13,8,13,9],[14,0,14,10],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,8,15,9],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[16,8,16,9],[17,0,17,1],[17,2,17,3],[17,8,17,9],[18,0,18,10],[19,0,19,10],[20,0,20,8],[20,9,20,10],[21,0,22,1],[21,2,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,8,21,10],[22,8,22,9],[23,0,23,1],[23,2,23,3],[23,8,23,9],[24,0,24,1],[24,2,24,3],[24,8,24,9],[25,0,25,1],[25,2,25,3],[25,8,25,9],[26,0,26,1],[26,2,26,3],[26,8,26,9],[27,0,27,1],[27,2,27,3],[27,8,27,9],[28,0,28,1],[28,2,28,3],[28,8,28,9],[29,0,29,1],[29,2,29,3],[29,8,29,9],[30,0,30,1],[30,2,30,3],[30,8,30,9],[31,0,31,1],[31,2,31,3],[31,8,31,9],[32,0,32,1],[32,2,32,3],[32,8,32,9],[33,0,33,1],[33,2,33,3],[33,8,33,9],[34,0,34,1],[34,2,34,3],[34,8,34,9],[35,0,35,1],[35,2,35,3],[35,8,35,9],[36,0,36,1],[36,2,36,3],[36,8,36,9],[37,0,37,1],[37,2,37,3],[37,8,37,9],[38,0,38,1],[38,2,38,3],[38,8,38,9],[39,0,39,10],[40,0,40,10],[41,0,41,8],[41,9,41,10],[42,0,43,1],[42,2,43,3],[42,4,43,4],[42,5,43,5],[42,6,43,6],[42,7,43,7],[42,8,42,10],[43,8,43,9],[44,0,44,1],[44,2,44,3],[44,8,44,9],[45,0,45,10],[46,0,46,1],[46,2,46,3],[46,8,46,9],[47,0,47,1],[47,2,47,3],[47,8,47,9],[48,0,48,1],[48,2,48,3],[48,8,48,9],[49,0,49,1],[49,2,49,3],[49,8,49,9],[50,0,50,1],[50,2,50,3],[50,8,50,9],[51,0,51,1],[51,2,51,3],[51,8,51,9],[52,0,52,1],[52,2,52,3],[52,8,52,9],[53,0,53,1],[53,2,53,3],[53,8,53,9],[54,0,54,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",{"$nulls":8},"第1页 共3页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["一楼",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["1",null,"030408001001",null,"电力电缆","(1)型号:ZCYJV\n(2)规格:4*35\n(3)材质:铜芯\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.6/1","m",{"v":13,"d":"13.000"},{"$nulls":3},""]
["2",null,"030408003001",null,"电缆保护管","(1)材质:不锈钢\n(2)规格:Φ54","m",{"v":5.5,"d":"5.500"},{"$nulls":3},""]
["3",null,"030402004001",null,"空气断路器拆除","(1)名称:塑料外壳式断路器\n(2)EZD250E360N\n(3)容量(A):60\n(4)安装部位:配电箱内\n(5)安装条件:带电","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["4",null,"030402004002",null,"空气断路器","(1)名称:塑料外壳式断路器\n(2)型号:EZD250E3100N\n(3)容量(A):100\n(4)安装部位:配电箱内","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["5",null,"030411006001",null,"接线端子","(1)材质:铜\n(2)规格:35平方\n(3)名称:铜鼻子","个",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["6",null,"030408006001",null,"电力电缆头","(1)带电剪切、包扎","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["7",null,"030411003001",null,"桥架盖板","(1)材质:防火桥架\n(2)规格:400*200*2.0","m",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["8",null,"030413005002",null,"人工","(1)带电敷设、T接一组电缆\n(2)剪、切带电线路两组\n(3)安全包扎两组带电电缆终端头\n(4)带电调试两组组线路","个",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["二楼",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["9",null,"030408001002",null,"电力电缆","(1)型号:ZCYJV\n(2)规格:4*95+1*50\n(3)材质:铜芯\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.6/1","m",{"v":63,"d":"63.000"},{"$nulls":3},""]
["10",null,"030408001004",null,"电力电缆","(1)型号:ZCYJV\n(2)规格:4*70+1*35\n(3)材质:铜芯\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.6/1","m",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["11",null,"030408003002",null,"电缆保护管","(1)材质:不锈钢\n(2)规格:Φ54","m",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",{"$nulls":8},"第2页 共3页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["12",null,"030408006002",null,"电力电缆头","(1)规格:4*95+1*50\n(2)名称:电力电缆头","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["13",null,"030408006003",null,"电力电缆头","(1)规格:4*70+1*35\n(2)名称:电力电缆头","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["14",null,"030408006005",null,"电力电缆头","(1)4*35+1*16\n(2)电缆头","个",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["15",null,"030411006008",null,"接线端子","(1)材质:铜芯\n(2)规格:95平方\n(3)名称:铜鼻子","个",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["16",null,"030411006009",null,"接线端子","(1)材质:铜芯\n(2)规格:70平方\n(3)名称:铜鼻子","个",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["17",null,"030411006010",null,"接线端子","(1)材质:铜\n(2)规格:50平方\n(3)名称:铜鼻子","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["18",null,"030411006011",null,"接线端子","(1)材质:铜\n(2)规格:35平方\n(3)名称:铜鼻子","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["19",null,"030411006007",null,"接线端子","(1)材质:铜\n(2)规格:25平方\n(3)名称:铜鼻子","个",{"v":12,"d":"12.000"},{"$nulls":3},""]
["20",null,"030411006006",null,"接线端子","(1)材质:铜\n(2)规格:16平方\n(3)名称:铜鼻子","个",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["21",null,"030404017001",null,"配电箱","(1)规格:500*700*200\n(2)名称:配电箱\n(3)型号:NM1-250,NM1-200,NM1-100","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["22",null,"030402004003",null,"空气断路器","(1)名称:塑料外壳式断路器\n(2)型号:EZD250E3250N\n(3)容量(A):250","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["23",null,"080801012001",null,"铜母排","(1)名称:铜排\n(2)规格:TMY\n(3)型号:40*4","m",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["24",null,"030408001003",null,"电力电缆","(1)型号:ZCYJV\n(2)规格:1*95\n(3)材质:铜芯\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.6/1","m",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["25",null,"030411003002",null,"桥架盖板","(1)材质:防火桥架\n(2)规格:200*150*1.0","m",{"v":36,"d":"36.000"},{"$nulls":3},""]
["26",null,"080807008001",null,"水泥盖板","(1)材质:水泥","m",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["27",null,"030413005003",null,"人工","(1)带电敷设、T接一组电缆\n(2)剪、切带电线路两组\n(3)安全包扎两组带电电缆终端头","个",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",{"$nulls":8},"第3页 共3页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","(4)带电调试两组组线路","",{"$nulls":4},""]
["三楼",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["28",null,"030408001005",null,"电力电缆","(1)型号:ZCYJV\n(2)规格:4*35+1*16\n(3)材质:铜芯\n(4)电压等级(kV):10","m",{"v":1.4,"d":"1.400"},{"$nulls":3},""]
["29",null,"030408006004",null,"电力电缆头","(1)规格:4*35+1*16\n(2)名称:电缆头","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["30",null,"030408007001",null,"接线端子","(1)规格:16平方\n(2)名称:铜鼻子","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["31",null,"030408007002",null,"接线端子","(1)规格:35平方\n(2)名称:铜鼻子","个",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["32",null,"030404017004",null,"配电箱","(1)进线80A/3P带电表，出线25A/1P  13个，出线32A/2P带漏保4个","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["33",null,"030404017006",null,"配电箱","(1)进线250A/3P塑壳1个带电表，出线32A/3P  4个，60A/3P  1个，25A/3P  1个，25A/1P 12个，100A/3P塑壳1个","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["34",null,"030404017005",null,"配电箱","","台",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["35",null,"030408008001",null,"进出线","","处",{"v":39,"d":"39.000"},{"$nulls":3},""]
["合        计",{"$nulls":10},""]

{"sheet":"分部分项工程量清单与计价表(含定额)(1.1)","index":9,"n_rows":98,"n_cols":10,"rows_kept":98,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,6],[2,7,2,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[4,6,4,7],[5,0,5,8],[6,6,6,7],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[17,6,17,7],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[20,6,20,7],[21,6,21,7],[22,0,22,8],[23,6,23,7],[24,0,24,8],[25,0,25,8],[26,0,26,6],[26,7,26,8],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[27,6,27,8],[28,6,28,7],[29,6,29,7],[30,6,30,7],[31,6,31,7],[32,6,32,7],[33,6,33,7],[34,6,34,7],[35,6,35,7],[36,6,36,7],[37,6,37,7],[38,6,38,7],[39,6,39,7],[40,6,40,7],[41,6,41,7],[42,6,42,7],[43,6,43,7],[44,6,44,7],[45,6,45,7],[46,6,46,7],[47,6,47,7],[48,6,48,7],[49,6,49,7],[50,0,50,8],[51,0,51,8],[52,0,52,6],[52,7,52,8],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[53,2,54,2],[53,3,54,3],[53,4,54,4],[53,5,54,5],[53,6,53,8],[54,6,54,7],[55,6,55,7],[56,6,56,7],[57,6,57,7],[58,6,58,7],[59,6,59,7],[60,6,60,7],[61,6,61,7],[62,6,62,7],[63,6,63,7],[64,6,64,7],[65,6,65,7],[66,6,66,7],[67,6,67,7],[68,6,68,7],[69,6,69,7],[70,6,70,7],[71,6,71,7],[72,6,72,7],[73,0,73,8],[74,6,74,7],[75,0,75,8],[76,0,76,8],[77,0,77,6],[77,7,77,8],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[78,2,79,2],[78,3,79,3],[78,4,79,4],[78,5,79,5],[78,6,78,8],[79,6,79,7],[80,6,80,7],[81,6,81,7],[82,6,82,7],[83,6,83,7],[84,6,84,7],[85,6,85,7],[86,6,86,7],[87,6,87,7],[88,6,88,7],[89,6,89,7],[90,6,90,7],[91,6,91,7],[92,6,92,7],[93,6,93,7],[94,6,94,7],[95,6,95,7],[96,6,96,7],[97,0,97,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":8},""]
["",{"$nulls":8},""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",{"$nulls":6},"第1页 共4页",null,""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价",""]
["一楼",{"$nulls":8},"分项工程(17安装)"]
["1","030408001001","电力电缆","(1)型号:ZCYJV\n(2)规格:4*35\n(3)材质:铜芯\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.6/1","m",{"v":13,"d":"13.000"},{"$nulls":3},""]
["1.1","30409137T","室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤35mm2) 顶部","","m",{"v":13,"d":"13.000"},{"$nulls":3},""]
["2","030408003001","电缆保护管","(1)材质:不锈钢\n(2)规格:Φ54","m",{"v":5.5,"d":"5.500"},{"$nulls":3},""]
["2.1","30409041T","波纹管铺设(直径≤100mm)","","m",{"v":5.5,"d":"5.500"},{"$nulls":3},""]
["3","030402004001","空气断路器拆除","(1)名称:塑料外壳式断路器\n(2)EZD250E360N\n(3)容量(A):60\n(4)安装部位:配电箱内\n(5)安装条件:带电","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["3.1","30415029T","DZ自动空气断路器带电拆除(额定电流≤60A)","","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["4","030402004002","空气断路器","(1)名称:塑料外壳式断路器\n(2)型号:EZD250E3100N\n(3)容量(A):100\n(4)安装部位:配电箱内","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["4.1","30415030T","DZ自动空气断路器安装(额定电流≤100A)","","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["5","030411006001","接线端子","(1)材质:铜\n(2)规格:35平方\n(3)名称:铜鼻子","个",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["5.1","30404027T","压铜接线端子(导线截面≤35mm2)","","个",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["6","030408006001","电力电缆头","(1)带电剪切、包扎","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["6.1","30409245T","1KV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2)","","个",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["7","030411003001","桥架盖板","(1)材质:防火桥架\n(2)规格:400*200*2.0","m",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["7.1","30409029T","揭、盖、移动盖板(盖板长度≤1500mm)","","m",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["8","030413005002","人工","(1)带电敷设、T接一组电缆\n(2)剪、切带电线路两组\n(3)安全包扎两组带电电缆终端头\n(4)带电调试两组组线路","个",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["8.1","00190080","综合用工(市场)电工","","工日",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["二楼",{"$nulls":8},"分项工程(17安装)"]
["9","030408001002","电力电缆","(1)型号:ZCYJV\n(2)规格:4*95+1*50\n(3)材质:铜芯\n(4)名称:电力电缆","m",{"v":63,"d":"63.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":8},""]
["",{"$nulls":8},""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",{"$nulls":6},"第2页 共4页",null,""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价",""]
["","","","(5)电压等级(kV):0.6/1","",{"$nulls":4},""]
["9.1","30409140T","室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤120mm2) 顶部 顶部敷设 五芯电力电缆敷设","","m",{"v":63,"d":"63.000"},{"$nulls":3},""]
["10","030408001004","电力电缆","(1)型号:ZCYJV\n(2)规格:4*70+1*35\n(3)材质:铜芯\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.6/1","m",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["10.1","30409140T","室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤120mm2) 顶部 顶部敷设 五芯电力电缆敷设","","m",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["11","030408003002","电缆保护管","(1)材质:不锈钢\n(2)规格:Φ54","m",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["11.1","30409041T","波纹管铺设(直径≤100mm)","","m",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["12","030408006002","电力电缆头","(1)规格:4*95+1*50\n(2)名称:电力电缆头","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["12.1","30409248T","1KV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤120mm2) 五芯电力电缆头制作安装","","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["13","030408006003","电力电缆头","(1)规格:4*70+1*35\n(2)名称:电力电缆头","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["13.1","30409248T","1KV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤120mm2) 五芯电力电缆头制作安装","","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["14","030408006005","电力电缆头","(1)4*35+1*16\n(2)电缆头","个",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["14.1","30409249","1KV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤240mm2)","","个",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["15","030411006008","接线端子","(1)材质:铜芯\n(2)规格:95平方\n(3)名称:铜鼻子","个",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["15.1","30404029T","压铜接线端子(导线截面≤120mm2)","","个",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["16","030411006009","接线端子","(1)材质:铜芯\n(2)规格:70平方\n(3)名称:铜鼻子","个",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["16.1","30404029T","压铜接线端子(导线截面≤120mm2)","","个",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["17","030411006010","接线端子","(1)材质:铜\n(2)规格:50平方\n(3)名称:铜鼻子","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["17.1","30404028T","压铜接线端子(导线截面≤70mm2)","","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["18","030411006011","接线端子","(1)材质:铜\n(2)规格:35平方\n(3)名称:铜鼻子","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["18.1","30404027","压铜接线端子(导线截面≤35mm2)","","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["19","030411006007","接线端子","(1)材质:铜","个",{"v":12,"d":"12.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":8},""]
["",{"$nulls":8},""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",{"$nulls":6},"第3页 共4页",null,""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价",""]
["","","","(2)规格:25平方\n(3)名称:铜鼻子","",{"$nulls":4},""]
["19.1","30404027T","压铜接线端子(导线截面≤35mm2)","","个",{"v":12,"d":"12.000"},{"$nulls":3},""]
["20","030411006006","接线端子","(1)材质:铜\n(2)规格:16平方\n(3)名称:铜鼻子","个",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["20.1","30404026","压铜接线端子(导线截面≤16mm2)","","个",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["21","030404017001","配电箱","(1)规格:500*700*200\n(2)名称:配电箱\n(3)型号:NM1-250,NM1-200,NM1-100","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["21.1","30411305T","配电设备安装(配电箱)","","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["22","030402004003","空气断路器","(1)名称:塑料外壳式断路器\n(2)型号:EZD250E3250N\n(3)容量(A):250","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["22.1","30415032T","DZ自动空气断路器安装(额定电流≤400A)","","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["23","080801012001","铜母排","(1)名称:铜排\n(2)规格:TMY\n(3)型号:40*4","m",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["23.1","30403021T","矩形铜母线安装(每相一片截面≤360mm2)","","m/单相",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["24","030408001003","电力电缆","(1)型号:ZCYJV\n(2)规格:1*95\n(3)材质:铜芯\n(4)名称:电力电缆\n(5)电压等级(kV):0.6/1","m",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["24.1","30409140T","室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤120mm2)","","m",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["25","030411003002","桥架盖板","(1)材质:防火桥架\n(2)规格:200*150*1.0","m",{"v":36,"d":"36.000"},{"$nulls":3},""]
["25.1","30409029T","揭、盖、移动盖板(盖板长度≤1500mm)","","m",{"v":36,"d":"36.000"},{"$nulls":3},""]
["26","080807008001","水泥盖板","(1)材质:水泥","m",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["26.1","30409027T","揭、盖、移动盖板(盖板长度≤500mm)","","m",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["27","030413005003","人工","(1)带电敷设、T接一组电缆\n(2)剪、切带电线路两组\n(3)安全包扎两组带电电缆终端头\n(4)带电调试两组组线路","个",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["27.1","00190080","综合用工(市场)电工","","工日",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["三楼",{"$nulls":8},"分项工程(17安装)"]
["28","030408001005","电力电缆","(1)型号:ZCYJV\n(2)规格:4*35+1*16","m",{"v":1.4,"d":"1.400"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":8},""]
["",{"$nulls":8},""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",{"$nulls":6},"第4页 共4页",null,""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价",""]
["","","","(3)材质:铜芯\n(4)电压等级(kV):10","",{"$nulls":4},""]
["28.1","30409141T","室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤240mm2)","","m",{"v":1.4,"d":"1.400"},{"$nulls":3},""]
["28.2","30409027","揭、盖、移动盖板(盖板长度≤500mm)","","m",{"v":1.4,"d":"1.400"},{"$nulls":3},""]
["29","030408006004","电力电缆头","(1)规格:4*35+1*16\n(2)名称:电缆头","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["29.1","30409241T","10kV室内热（冷）缩式铝芯电力电缆(电缆截面≤240mm2)","","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["30","030408007001","接线端子","(1)规格:16平方\n(2)名称:铜鼻子","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["30.1","30404026","压铜接线端子(导线截面≤16mm2)","","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["31","030408007002","接线端子","(1)规格:35平方\n(2)名称:铜鼻子","个",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["31.1","30404027","压铜接线端子(导线截面≤35mm2)","","个",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["32","030404017004","配电箱","(1)进线80A/3P带电表，出线25A/1P  13个，出线32A/2P带漏保4个","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["32.1","30411305T","配电设备安装(配电箱)","","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["33","030404017006","配电箱","(1)进线250A/3P塑壳1个带电表，出线32A/3P  4个，60A/3P  1个，25A/3P  1个，25A/1P 12个，100A/3P塑壳1个","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["33.1","30411305T","配电设备安装(配电箱)","","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["34","030404017005","配电箱","","台",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["34.1","30411305","配电设备拆除(配电箱)","","台",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["35","030408008001","进出线","","处",{"v":39,"d":"39.000"},{"$nulls":3},""]
["35.1","31110018T","进出线拆除、标记、理线、恢复","","个",{"v":39,"d":"39.000"},{"$nulls":3},""]
["合       计",{"$nulls":8},""]

{"sheet":"总价措施项目清单与计价表(1.1)","index":10,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,3],[9,0,9,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表"]
[""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计 算 基 础\n(元)","费    率(%)","金    额(元)"]
["1","安全文明施工费"]
["1.1","夜间施工增加费"]
["2","其他总价措施费"]
["3","防尘喷雾措施费"]
["4","疫情常态化防控措施费"]
["合    计"]

{"sheet":"单价措施项目清单与计价表(1.1)","index":11,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,8],[2,9,2,10],[3,0,4,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[4,8,4,9],[5,0,5,10],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,8,7,9],[8,0,8,10],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,8,9,9],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,8,10,9],[11,0,11,10],[12,0,12,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单价措施项目清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",{"$nulls":8},"第1页 共1页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["一楼",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["1",null,"031303001001",null,"电缆二次搬运","","项（或其他计量单位）",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["2",null,"031301017003",null,"脚手架搭拆","","项",{"v":2000,"d":"2000.000"},{"$nulls":3},""]
["二楼",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["3",null,"031303001002",null,"电缆二次搬运","","项（或其他计量单位）",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["4",null,"031301017001",null,"脚手架搭拆","","项",{"v":12,"d":"12.000"},{"$nulls":3},""]
["三楼",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["合       计",{"$nulls":10},""]

{"sheet":"单价措施项目清单与计价表(含定额)(1.1)","index":12,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,7],[2,8,2,9],[3,0,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,3,9],[4,7,4,8],[5,0,5,9],[6,0,6,1],[6,7,6,8],[7,0,7,1],[7,7,7,8],[8,0,8,1],[8,7,8,8],[9,0,9,1],[9,7,9,8],[10,0,10,9],[11,0,11,1],[11,7,11,8],[12,0,12,1],[12,7,12,8],[13,0,13,1],[13,7,13,8],[14,0,14,1],[14,7,14,8],[15,0,15,9],[16,0,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单价措施项目清单与计价表",{"$nulls":9},""]
["",{"$nulls":9},""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",{"$nulls":7},"第1页 共1页",null,""]
["序号",null,"项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"合价",""]
["一楼",{"$nulls":9},"分项工程(17安装)"]
["1",null,"031303001001","电缆二次搬运","","项（或其他计量单位）",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["1.1",null,"30807633","场外运输(2km以内)","","t",{"v":0.03,"d":"0.030"},{"$nulls":3},""]
["2",null,"031301017003","脚手架搭拆","","项",{"v":2000,"d":"2000.000"},{"$nulls":3},""]
["2.1",null,"10117018","砌筑脚手架(砌筑双排脚手架)","","m2",{"v":12,"d":"12.000"},{"$nulls":3},""]
["二楼",{"$nulls":9},"分项工程(17安装)"]
["3",null,"031303001002","电缆二次搬运","","项（或其他计量单位）",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["3.1",null,"30807633","场外运输(2km以内)","","t",{"v":0.4,"d":"0.400"},{"$nulls":3},""]
["4",null,"031301017001","脚手架搭拆","","项",{"v":12,"d":"12.000"},{"$nulls":3},""]
["4.1",null,"10117018","砌筑脚手架(砌筑双排脚手架)","","m2",{"v":12,"d":"12.000"},{"$nulls":3},""]
["三楼",{"$nulls":9},"分项工程(17安装)"]
["合       计",{"$nulls":9},""]

{"sheet":"其他项目清单与计价汇总表(1.1)","index":13,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,2],[7,0,7,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
[""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)","备注"]
["1","暂列金额",null,""]
["2","专业工程暂估价",null,""]
["3","总承包服务费",null,""]
["合    计",null,null,"——"]

{"sheet":"暂列金额明细表(1.1)","index":14,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,0,11,1],[11,2,11,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表"]
[""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)",null,"备  注"]
["1","设计变更和现场签证暂列金额",null,null,""]
["2","优质工程增加费",null,null,""]
["3","缩短定额工期增加费",null,null,""]
["4","发包人检测费",null,null,""]
["5","工程噪音超标排污费",null,null,""]
["6","渣土收纳费",null,null,""]
["7","加固工程检测费用",null,null,""]
["合    计",{"$nulls":3},"——"]

{"sheet":"专业工程暂估价明细表(1.1)","index":15,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[3,2,3,3],[4,0,4,1],[4,2,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["专业工程暂估价明细表"]
[""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)",null,"备  注"]
["合    计",{"$nulls":3},"——"]

{"sheet":"总承包服务费计价表(1.1)","index":16,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,3],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总承包服务费计价表"]
[""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计算基础(元)","费率(%)","金额(元)"]
["合    计"]

{"sheet":"甲供材料一览表(1.1)","index":17,"n_rows":5,"n_cols":12,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,9],[2,10,2,11],[4,0,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["甲供材料一览表"]
[""]
["工程名称：门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目 门诊楼及病房楼一至三层部分配电间电缆铺设项目",{"$nulls":9},"第1页 共1页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价(元)","合价(元)","质量等级","供应时间","送达地点","备注"]
["甲供材料费合计(元)",{"$nulls":7},"---","---","---","---"]